Исходные данные к практической работе № 2

«Обработка результатов измерений»

| № варианта | Наименова-ние средства измерения | Результаты измерений, мм | Доверительная вероятность, P | Критерии оценки промахов | Систематическая погрешность измерения, θ, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Микрометр гладкий МК-25 | 10,01; 10,12; 10,12; 10,04; 10,19; 10,01; 10,00; 10,04; 10,02; 10,00 | 0,95 | Романовского | 0,01 |
| 2 | Микрометр гладкий МК-50 | 40,05; 40,03; 40,11; 39,99; 39,91; 40,00; 40,13; 40,18; 39,90; 39,92 | 0,95 | Шовине | 0,01 |
| 3 | Микрометр гладкий МК-75 | 70,01; 70,02; 70,00; 70,27; 70,09; 70,00; 70,00; 70,14; 70,13; 70,02 | 0,99 | Романовского | 0,02 |
| 4 | Скоба индикаторная СИ-50 | 16,08; 16,11; 16,20; 16,01; 16,12; 16,12; 16,06; 16,05; 16,08; 16,07 | 0,95 | Шовине | 0 |
| 5 | Скоба индикаторная СИ-100 | 75,12; 75,16; 75,15; 75,08; 75,10; 75,10; 75,11; 75,12; 75,02; 75,16 | 0,95 | Романовского | 0 |
| 6 | Микрометр рычажный МР-25 | 20,006; 20,002; 20,016; 20,000; 20,012; 20,005; 20,006; 20,015; 20,014; 20,010 | 0,99 | Шовине | 0,001 |
| 7 | Микрометр рычажный МР-125 | 100,04; 100,02; 100,00; 100,24; 100,12; 100,08; 100,06; 100,08; 100,10; 100,02; | 0,99 | Романовского | 0,001 |
| Окончание табл. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | Штанген-циркуль ШЦ-II | 62,10; 62,05; 62,15; 62,15; 62,05; 62,00; 62,05; 62,25; 62,15; 62,05 | 0,95 | Шовине | 0,01 |
| 9 | Штангенглубиномер ШГ-160 | 19,95; 19,90; 20,00; 20,05; 19,95; 20,10; 20,25; 19,95; 20,00; 20,25 | 0,95 | Романовского | 0,03 |
| 10 | Нутромер индикатор-ный НИ-50 | 32,12; 32,00; 32,04; 32,11; 31,99; 31,90; 32,00; 32,00; 32,06; 32,10 | 0,95 | Шовине | 0 |
| 11 | Штангенрейсмас ШР-250 | 79,95;79,95; 80,00;80,10; 80,15;79,85; 79,90;80,05; 80,10;80,00 | 0,95 | Романовского | 0.001 |
| 12 | Микрометрическая головка МГ-50 | 40,10;40,12; 40,18;40,40; 40,21;40,15; 40,32;40,05; 40,20;40,35 | 0,99 | Романовского | 0 |
| 13 | Микрометр цифровой МК Ц-25 | 24,985;24,995; 24,987;24,9992; 24,994;24,993; 24,989;24,994; 24,995;24,988; | 0,95 | Шовине | 0 |
| 14 | Скоба рычажная СР-25 | 14,994;15,004; 14,998;15,008; 15,006;14,992; 14,998;15,002; 14,994;15,000; | 0,99 | Романовского | 0,0001 |
| 15 | Микрометр гладкий с нониусом МК Н-50 | 40,012; 40,008; 40,024; 39,998; 39,992; 40,000; 40,018; 40,020; 39,996; 39,990 | 0,95 | Романовского | 0,01 |