Приложение 1.1

Допускаемые погрешности измерения линейных размеров (ГОСТ 8.051)

| Номинальные размеры, мм | Допуски размеров IT и допускаемые погрешности измерения δ, мкм, для квалитетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |
|  | #### IT | δ | #### IT | δ | #### IT | δ | #### IT | δ | #### IT | δ | #### IT | δ | #### IT | δ |
| ## До 3 | 4 | 1,4 | 6 | 1,8 | 10 | 3,0 | 14 | 3,0 | 25 | 6 | 40 | 8 | 60 | 12 |
| ## Св. 3 до 6 | 5 | 1,6 | 8 | 2,0 | 12 | 3,0 | 18 | 4,0 | 30 | 8 | 48 | 10 | 75 | 16 |
| ## Св. 6 до 10 | 6 | 2,0 | 9 | 2,0 | 15 | 4,0 | 22 | 5,0 | 36 | 9 | 58 | 12 | 90 | 18 |
| ## Св. 10 до 18 | 8 | 2,8 | 11 | 3,0 | 18 | 5,0 | 27 | 7,0 | 43 | 10 | 70 | 14 | 110 | 30 |
| ## Св. 18 до 30 | 9 | 3,0 | 13 | 4,0 | 21 | 6,0 | 33 | 8,0 | 52 | 12 | 84 | 18 | 130 | 30 |
| ## Св. 30 до 50 | 11 | 4,0 | 16 | 5,0 | 25 | 7,0 | 39 | 10,0 | 62 | 16 | 100 | 20 | 160 | 40 |
| ## Св. 50 до 80 | 13 | 4,0 | 19 | 5,0 | 30 | 9,0 | 46 | 12,0 | 74 | 18 | 120 | 30 | 190 | 40 |
| ## Св. 80 до 120 | 15 | 5,0 | 22 | 6,0 | 35 | 10,0 | 54 | 12,0 | 87 | 20 | 140 | 30 | 220 | 50 |
| ## Св. 120 до 180 | 18 | 6,0 | 25 | 7,0 | 40 | 12,0 | 65 | 16,0 | 100 | 30 | 160 | 40 | 250 | 50 |
| ## Св. 180 до 250 | 20 | 7,0 | 29 | 8,0 | 46 | 12,0 | 72 | 18,0 | 115 | 30 | 185 | 40 | 290 | 60 |
| ## Св. 250 до 315 | 23 | 8,0 | 32 | 10,0 | 52 | 14,0 | 81 | 20,0 | 130 | 30 | 210 | 50 | 320 | 70 |
| ## Св. 315 до 400 | 25 | 9,0 | 36 | 10,0 | 57 | 16,0 | 89 | 24,0 | 140 | 40 | 230 | 50 | 360 | 80 |
| ## Св. 400 до 500 | 27 | 9,0 | 40 | 12,0 | 63 | 18,0 | 97 | 26,0 | 155 | 40 | 250 | 50 | 400 | 80 |

Приложение 1.2

Допускаемые погрешности измерений отклонений формы

и расположения поверхностей, мкм (ГОСТ 28187)

| Допуск формы или расположения поверхности измеряемой детали | Допускаемая погрешность измерений | Допуск формы или расположения поверхности измеряемой детали | Допускаемая погрешность измерений | Допуск формы или расположения поверхности измеряемой детали | Допускаемая погрешность измерений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1 0,12 0,16 0,2 0,25 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1 1,2 1,6 2 2,5 3 4 5 | 0,04 0,04 0,06 0,07 0,09 0,1 0,14 0,18 0,2 0,3 0,35 0,4 0,6 0,7 0,9 1 1,4 1,8 | 6 8 10 12 16 20 25 30 40 50 60 80 100 120 160 200 250 300 | 2 3 3,5 4 6 7 9 9 12 15 18 20 25 30 40 50 50 60 | 400 500 600 800 1000 1200 1600 2000 2500 3000 4000 5000 6000 8000 10000 12000 16000 | 80 100 120 160 200 240 320 400 500 600 800 1000 1200 1600 2000 2400 3200 |
| Примечание. Для допусков соосности, симметричности, пересечения осей, позиционных допусков, допусков формы заданного профиля или заданной поверхности числовые значения, указанные в табл., относятся к допускам в радиусном выражении. Если числовые значения этих допусков заданы в диаметральном выражении, то их следует разделить пополам, после чего определить допускаемую погрешность измерений. |  |  |  |  |  |

Приложение 1.3

Физико-механические характеристики материалов

| Материал | Модуль упругости E, МПа | Коэффициент Пуассона µ | Коэффициент линейного расширения α 106, С-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Сталь углеродистая | 2,0 – 2,1 | 0,24  0,28 | 11  12 |
| Сталь легированная | 2,1 | 0,25 – 0,30 | 11  12 |
| Чугун серый | 0,8 – 1,5 | 0,23 – 0,27 | 9  11 |
| Чугун высокопрочный | 1,2 – 1,6 | 0,23 – 0,27 | 10 12 |
| Бронза оловянная | 0,75 – 1,24 | 0,32 – 0,35 | 17  18 |
| Бронза безоловянная | 1,05 – 1,2 | 0,32 – 0,35 | 16  18 |
| Латунь марганцовая | 1,1 | 0,36 | 17  22 |
| Латунь алюминиевая | 1,0 – 1,05 | 0,32 – 0,34 | 17  22 |
| Алюминиевые сплавы | 0,70 – 0,72 | 0,32 | 20  26 |
| Магниевые сплавы | 0,40 – 0,45 | 0,34 | 24  27 |
| Титановые сплавы | 1,05 – 1,25 | 0,30 | 8  10 |

Приложение 1.4

Значения критерия Аббе Vq

| n | Vq при q, равном |  |  | n | Vq при q, равном |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,001 | 0,01 | 0,05 |  | 0,001 | 0,01 | 0,05 |
| 4 | 0,30 | 0,31 | 0,39 | 13 | 0,30 | 0,43 | 0,58 |
| 5 | 0,21 | 0,27 | 0,41 | 14 | 0,31 | 0,45 | 0,59 |
| 6 | 0,18 | 0,28 | 0,44 | 15 | 0,33 | 0,46 | 0,60 |
| 7 | 0,19 | 0,31 | 0,47 | 16 | 0,34 | 0,48 | 0,61 |
| 8 | 0,20 | 0,33 | 0,49 | 17 | 0,36 | 0,49 | 0,62 |
| 9 | 0,22 | 0,35 | 0,51 | 18 | 0,37 | 0,50 | 0,63 |
| 10 | 0,24 | 0,38 | 0,53 | 19 | 0,38 | 0,51 | 0,64 |
| 11 | 0,26 | 0,40 | 0,55 | 20 | 0,39 | 0,52 | 0,65 |
| 12 | 0,28 | 0,41 | 0,56 |  |  |  |  |

Приложение 1.5

Значения  βт = f (n, q)

| Уровень значимости q | Число измерений |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | n = 4 | n = 6 | n = 8 | n = 10 | n = 12 | n = 15 | n = 20 |
| 0,01 | 1,73 | 2,16 | 2,43 | 2,62 | 2,75 | 2,90 | 3,08 |
| 0,02 | 1,72 | 2,13 | 2,37 | 2,54 | 2,66 | 2,80 | 2,96 |
| 0,05 | 1,71 | 2,10 | 2,27 | 2,41 | 2,52 | 2,69 | 2,78 |
| 0,10 | 1,69 | 2,00 | 2,17 | 2,29 | 2,39 | 2,49 | 2,62 |

Приложение 1.6

Значения коэффициента Стьюдента tр (ГОСТ 8.207)

| p | n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 |
| 0,95 | 12,706 | 4,303 | 3,182 | 2,776 | 2,571 | 2,447 | 2,365 | 2,306 | 2,262 | 2,145 |
| 0,99 | 63,657 | 9,925 | 5,841 | 4,604 | 4,032 | 3,707 | 3,499 | 3,355 | 3,250 | 2,977 |

Приложение 1.7

Предельные погрешности измерения наружных

линейных размеров штангенинструментами

| Средства измерения |  | Предельные погрешности измерения, мкм, для диапазона размеров, мм |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | наименование и случаи применения | до 10 | св. 10 до 50 | св. 50 до 80 | св. 80 до 120 | св. 120 до 180 | св. 180 до 250 | св. 250 до 500 |
| 1. | Штангенциркули (ШЦ-I, ШЦ-II, ШЦ-III) с отсчетом по нониусу 0,1 мм | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 |
| 2. | Штангенциркули (ШЦ-II, ШЦ-III) с отсчетом по нониусу 0,05 мм | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

Приложение 1.8

Предельные погрешности измерения наружных линейных размеров микрометрическими инструментами

| Средства измерения |  | Варианты использования | Условия применения |  |  |  |  | Предельные погрешности измерения, мкм, для диапазона размеров, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | наименование и случаи применения |  | вид контакта | класс приме-няемых концевых мер | температурный режим, С, для диапазона размеров, мм |  |  | до 25 | св. 25 до 50 | св. 50 до 75 | св. 75 до 100 | св. 100 до 125 | св. 125 до 150 | св. 150 до 175 | св. 175 до 200 | св. 200 до 250 | св. 250 до 300 |
|  |  |  |  |  | 0-50 | 50-200 | 200-500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Микрометры гладкие (МК) с величиной отсчета 0,01 мм при настройке на нуль по установочной мере | а* б** | любой |  | 5 5 | 5 2 | 5 1 | 5 5 | 10 5 | 10 5 | 15 5 | 15 10 | 15 10 | 20 10 | 20 10 | 25 10 | 30 10 |
| 2. | Микрометры рычажные (МР и МРИ) с ценой деления 0,002 мм и 0,01 мм при установке на нуль по установочной мере и скобы рычажные (СР) с ценой деления 0,002 мм при настройке на нуль по концевым мерам длины при использовании на всем пределе измерения | а* | любой | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 26 | 30 |
|  |  | б** | * | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|  |  | б** | Плоскостный и линейный | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 4 | 5 |
|  |  | б** | * | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,7 | 1,8 | 2,3 |
| а* При работе приборы находятся в руках. б** При работе приборы находятся в стойке или обеспечивается надежная теплоизоляция от рук оператора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 1.9

Предельные погрешности измерения внутренних линейных размеров универсальными измерительными средствами

| Средства измерения |  | Варианты использования | Условия измерения |  |  |  |  | Предельные погрешности измерения, мкм, для диапазона размеров, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | наименование и случаи применения |  | Использу-емое пере-мещение измерите-льного стержня, мм | средства установки | шероховатость поверхности отверстий Ra, мкм | температурный режим, С, для диапазона размеров, мм |  | св. 3 до 18 | св. 18 до 50 | св. 50 до 120 | св. 120 до 250 |
|  |  |  |  |  |  | 3-120 | 120-500 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Штангенциркули (ШЦ-I, ШЦ-II, ШЦ-III) с отсчетом по нониусу 0,1 мм 1 |  |  |  | 5 | 7 |  | 200 | 200 | 25110 | 300 |
| 2. | Штангенциркули (ШЦ-II, ШЦ-III) с отсчетом по нониусу 0,05 мм 1 |  |  |  | 5 | 7 |  | 150 | 150 | 200 | 200 |
| 3. | Нутромеры микрометрические (НМ) с величиной отсчета 0,01 мм | а | 13 | Микропара устанавливается по установочной мере | 5 | 5 | 3 |  |  | 15 | 20 |
|  |  | б |  | Аттестуется размер собранного нутромера |  |  |  |  |  | 10 | 15 |

Окончание прил. 1.9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Нутромеры индикаторные (НИ) с ценой деления отсчетного устройства 0,01 мм 1 | а | весь диапазон | Концевые меры длины 3 класса с боковиками или микрометры 2 | 5 | 5 | 3 | 15 | 20 | 25 | 25 |
|  |  | б | 0,1 |  | 1,25 |  |  | 10 | 10 | 15 | 15 |
|  | Нутромеры индикаторные (НИ) с ценой деления отсчетного устройства 0,01 мм 1 | в | 0,03 | Концевые меры длины 1 класса с боковиками или установочные кольца (до 160 мм) | 0,32 | 3 | 2 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| 5. | Нутромеры индикаторные (НИ) при замене отсчетного устройства измерительной головкой (ИГ) с ценой деления 0,001 или 0,002 мм 1, 4 | а | 0,1 | Концевые меры длины 1 класса или установочные кольца (до 160 мм) | 1,26 | 3 | 2 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 |
|  |  | б | 0,03 |  | 0,32 |  |  | 2,8 | 3,5 | 4,5 | 6,5 |
| 6. | Нутромеры с ценой деления отсчетного устройства 0,001 и 0,002 мм | а | 0,1 | Концевые меры длины 1 класса с боковиками или установочные кольца (до 160 мм) | 1,25 | 3 | 2 | 3,5 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | б | 0,01 | Концевые меры длины 1 класса с боковиками | 0,32 |  |  | 2 | 3,5 | 4,5 | 5,5 |
|  |  | в | 0,01 | Установочные кольца (до 160 мм) | ,32 |  |  | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 |

Приложение 1.10

Предельные погрешности измерения линейных размеров и биений

механическими средствами измерений 1.4

| Средства измерения |  | Условия измерения |  |  |  |  |  | Предельные погрешности измерения, мкм, для диапазона размеров, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и случаи применения | Установочные узлы по ГОСТ 10197 | Использу-емое пере-мещение измеритель-ного стержня, мм | Классы применяемых концевых мер | Температурный режим, С, для диапазона измеряемых размеров, мм |  |  | 1 - 3 | 3 - 6 | 6 - 10 | 10 - 18 | 18 - 30 | 30 - 50 | 50 - 80 | 80 - 120 | 120 - 180 | 180 - 250 | 400 - 500 |
|  |  |  |  |  | 1-30 | 30-120 | 120-500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индикаторы часового типа (ИЧ и ИТ) с ценой деления 0,01 мм и пределом измерения от 2 до 10 мм, класс точности 1 | До 250 мм – штативы и стойки с диаметром колонки не менее 30 мм и наибольшим вылетом головки до 200 мм (С-IV; Ш-11Н; ШМ-11Н) Св. 250 мм – штативы с диаметром колонки не менее 50 мм и наибольшим вылетом головки до 500 мм (Ш-11В; ШМ-11В) | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 45 |
|  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 18 | 20 | 25 | 45 |
|  |  |  | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 22 |
|  |  |  | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 12 |
|  |  |  | 0,1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 |
|  | То же, класс точности 0 |  | 10 | 4 | 5 | 5 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 22 |
|  |  |  | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 22 |
|  |  |  | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 |
|  |  |  | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 12 |
|  |  |  | 0,1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 10 |
|  | Индикаторы часового типа (ИЧ и ИТ) с ценой деления 0,01 мм и пределом измерения от 2 до 10 мм, класс точности 1, при измерении биений |  | 10 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,1 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,02-0,03 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | То же, класс точности 0 |  | 10 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,1 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение прил. 1.10.

| Средства измерения |  | Условия измерения |  |  |  |  |  |  | Предельные погрешности измерения, мкм, для диапазона размеров, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и случаи применения | Используемое переме- щение измеритель-ного стержня, в мм | Установочные узлы по ГОСТ 10197 | Применяе-мые концевые меры |  | Температурный режим, С, для диапазона измеряемых размеров, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 3 | св. 3 до 6 | св. 6 до 10 | св. 10 до 18 | св. 18 до 30 | св. 30 до 50 | св. 50 до 80 | св. 80 до 120 | св. 12- до 180 | св. 180 до 250 |
|  |  |  |  | Класс | Разряд | 1-30 | 30-120 | 120-250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Головки рычажно-зубчатые (2ИГ) с ценой деления 0,002 мм и пределом измерения 0,1 мм; с настройкой по концевым мерам длины на любое деление | 0,10 | Штативы* | 3 |  | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 |
|  | То же, с настройкой на нулевое деление | 0,06 | Стойки** |  | 5 | 2 | 1 | 0,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,2 | 2,2 |  |
|  | Головки рычажно-зубчатые (2ИГ) с ценой деления 0,002 мм и пределом измерения 0,1 мм; при измерении биений | 0,04 | Штативы* |  |  |  |  |  | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 3 | Головки рычажно-зубчатые (1ИГ) с ценой деления 0,001 мм и пределом измерения 0,05 мм; с настройкой по концевым мерам длины на любое деление | 0,050 | Штативы* |  | 5 | 2 | 1 | 0,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,8 |
|  | То же, с настройкой на нулевое деление | 0,030 | Стойки** |  | 4 | 2 | 0,5 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 |  |
|  | Головки рычажно-зубчатые (1ИГ) с ценой деления 0,001 мм и пределом измерения 0,05 мм; при измерении биений | 0,020 | Штативы* |  |  |  |  |  | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| * Штативы с диаметром колонки не менее 30 мм и наибольшим вылетом головки до 200 мм (Ш-11Н и ШМ-11Н). ** Стойки с пределеами измерения 0-160 мм и 0-100 мм и диаметром колонки не менее 50 мм и не менее 30 мм соответственно (С-II и С-III). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Окончание прил. 1.10.

| Средства измерения |  | Условия измерения |  |  |  |  |  | Предельные погрешности измерения, мкм, для диапазона размеров, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и случаи применения | Используемое пере-мещение измеритель-ного стержня, мм | Установочные узлы по ГОСТ 10197 | Класс применяемых концевых мер | Температурный режим, С, для диапазона измеряемых размеров, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | до 3 | св. 3 до 6 | св. 6 до 10 | св. 10 до 18 | св. 18 до 30 | св. 30 до 50 | св. 50 до 80 | св. 80 до 120 | св. 12- до 180 | св. 180 до 250 |
|  |  |  |  |  | 1-30 | 30-120 | 120-250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Индикаторы многооборотные (2МИГ) с ценой деления 0,002 мм и пределом измерения 2 мм | 2 | Штативы* | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 |
|  |  | 1 | Штативы* | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | 0,4 | Стойки** | 2 | 5 | 1 | 0,5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
|  | То же, при измерении биений | 2 | Штативы* |  |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  |  | 1 | Штативы* |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | 0,05 | Стойки** |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 5 | Индикаторы многооборотные (1МИГ) с ценой деления 0,001 мм и пределом измерения 1 мм | 1 | Штативы* | 2 | 5 | 1 | 0,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 |
|  |  | 0,2 | Стойки** |  | 5 | 1 | 0,5 | 2 | 2 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 |  |
|  | То же, при измерении биений | 1 | Штативы* |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | 0,05 | Стойки** |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| * Штативы с диаметром колонки не менее 30 мм и наибольшим вылетом головки до 200 мм Ш-11Н и ШМ-11Н). ** Стойки с пределами измерения 0-160 мм и 0-100 мм и диаметром колонки не менее 50 мм и не менее 30 мм соответственно (С-II и С-III). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |