- Контрольная работа №2

Тема:  Расчет нагрузок

Вариант 7: Определить расчетную максимальную нагрузку  подъезда, и нагрузку на вводах делового центра. Выбрать питающий кабель, если расстояние от ТП 100м

Расчетные данные:

| Площадь офисов на этаж. | Количество и мощность лифтов на подъезд | Этажность | Нагрузка освещения На этаж | Уст. мощность с.т. Оборудова-ния | Кол-во подъездов | Кол-во розеток На этаж | Кол-во кондиционеров На этаж |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 540 кв. м | 2х7,5 кВт 1х11,5 кВт | 14 | 4,6 Вт/м2 | 4,5 кВт на подъезд | 3 | 57 | 5х2,2 кВт |