Какой мощности должен быть электрический нагреватель, установленный в трубе диаметром 100 мм, чтобы проходящий через неё воздух нагревался на 20С. Скорость воздуха на входе 25 м/с, а его температура 0 С. Давление считать атмосферным при нормальных физических условиях.