Наполнение бака ёмкостью 35м3 занимает 1.2 часа.

Насколько высоким должно быть давление в насосе, если есть

знать следующую информацию:

H = 13,5 m

Материал трубопровода: стальная труба

∆ = 0,45 мм;

d1 = 60 мм;

d2 = 75 мм

L1 = 2,9 м;

L2 = 15,0 м;

L3 = 8,1 м;

L4 = 21 м

β1 = 115 °; β2 = 135 °; α = 20 °;

шаровой кран открыт

Нарисуйте линии давления и энергии