Данная тема связана с действующими промышленными предприятиями. Исходными данными для рассматриваемого дипломного проекта служат: генплан существующего предприятия с нанесением подстанций и электрических сетей; существующая однолинейная схема электроснабжения; данные по электрическим нагрузкам действующего предприятия до и после его реконструкции. Эти данные дипломник получает во время преддипломной практики.

В данном дипломном проекте должны быть решены следующие вопросы:

составление и описание структурной схемы технологического процесса;

описание существующей схемы электроснабжения и её недостатки;

расчет электрических нагрузок цехов и предприятия в целом;

уточнение мощности цеховых трансформаторов и трансформаторов ГПП;

расчет компенсации реактивной мощности;

выбор новой схемы электроснабжения с технико-экономическим обоснованием;

наметить точки короткого замыкания и провести расчет токов короткого замыкания;

провести проверку существующего и выбор нового оборудования на ГПП и РП;

провести проверку и выбор сечений сетей напряжением выше 1000 В и способа их прокладки;

провести расчет показателей качества электроэнергии;

выбрать виды релейной защиты для всех элементов схемы электроснабжения и провести расчет релейной защиты для одного из элементов схемы (по заданию руководителя);

проанализировать существующие на предприятии системы учета электроэнергии и дать рекомендации по их совершенствованию;

разработать мероприятия по энергосбережению;

экономический раздел проекта;

раздел «Экологичность и безопасность»;

основные показатели проекта;

составить список использованных источников.

В графической части дипломного проекта должны быть выполнены следующие чертежи:

1) генплан завода с картограммой нагрузок и нанесением подстанций и кабельных сетей;

2) существующая однолинейная схема электроснабжения;

3) предполагаемая однолинейная схема электроснабжения;

4) план и разрез ГПП;

5) мероприятия по энергосбережению и основные показатели проекта;

6) экономический чертеж.

Что было и что стало